## P512
Indicadores representativos del sector eléctrico
Concepto | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
SECTOR ELÉCTRICO
Generación bruta de energía eléctrica
(Gigawatts-hora) por cada
1000 personas | 1.5519 | 2.0239 | 2.0473 | 2.073 | 2.138 | 2.2084 | 2.2983 | 2.3514 | 2.3842 | 2.4052 | 2.3621 | 2.4043 | 2.5134 | 2.5188 | 2.503 | 1.2369
Capacidad instalada de energía
eléctrica (Megawatts por cada
10 000 personas) | 3.8 | 4.0144 | 4.1591 | 4.418 | 4.8706 | 5.0552 | 5.0265 | 5.206 | 5.3746 | 5.3398 | 5.3557 | 5.4032 | 5.3176 | 5.3434 | 5.4442 | 5.4769
Margen de reserva | 48 | 21 | 23.2 | 31.8 | 28 | 41.3 | 40 | 37.9774 | 43.3 | 42.5282 | 43.2 | 39 | 31.9865 | 30.8 | 31.2 | 21.1
Margen de reserva operativo | 18.7 | 1.2 | 4.2 | 7.5 | 7 | 15.5 | 10.8 | 13.9829 | 24.3 | 15.4333 | 19.6 | 17.1 | 9.7 | 4.7 | 8.4598 | 10.1
Tiempo de interrupción por usuario/
Usuario (Minutos/usuario)
CFE | 241.5842 | 138.006 | 151.804 | 472.027 | 147.557 | 98.056 | 240.695 | 100.796 | 180.577 | 131.258 | 97.515 | 135.7 | 111.8 | 76.7 | 78.4 | 68.4
LFC |  | 216.1 | 169.1 | 144 | 135 | 119.2 | 113.2 | 111.8 | 115.09 | 147.66 | 112
Inconformidades / 1000 usuarios
CFE | 14.36 | 9.8359 | 4.5333 | 4.2342 | 4.0882 | 3.7529 | 3.9338 | 4.9789 | 5.4359 | 5.1512 | 4.5355 | 4.4705 | 4.3 | 3.896 | 3 | 3.65
LFC |  | 6.8 | 5 | 4.4 | 4.3 | 6.6 | 9.3 | 10.24 | 12.1 | 10.96 | 10.6
Visitas de verificación realizadas por la
Dirección General de Electricidad |  | 30 | 31 | 31 | 15 | 35 | 32 | 41 | 36 | 38 | 35 | 37 | 37 | 37 | 39 | 18
1/ A partir del 2013 se realizó un cambio metodológico, que considera la última actualización de cifras del censo poblacional, por lo que los cálculos pueden no coincidir con reportes
previos.
2/ Se refiere a la diferencia entre la capacidad bruta y la demanda máxima coincidente de un sistema eléctrico, expresada en porcentaje de la demanda máxima coincidente. Aunque no
existe un valor característico que defina un margen de reserva óptimo, normalmente se considera adecuado un nivel de 27% de la demanda máxima. Entre mayor sea el valor, mayor
reserva se tendrá, lo cual es conveniente desde el punto de vista operativo pero innecesariamente oneroso desde el punto de vista económico. Este indicador se reporta a partir de
1995, fecha en que la región noroeste del país se integró al Sistema Interconectado Nacional. Cifras correspondientes al mes de diciembre de cada año.
3/ Se refiere a la diferencia entre la capacidad disponible y la demanda máxima coincidente de un sistema eléctrico, expresada en porcentaje de la demanda máxima coincidente. Este
indicador se reporta a partir de 1995, fecha en que la región noroeste del país se integró al Sistema Interconectado Nacional. Cifras correspondientes al mes de diciembre de cada
año.
4/ En el año de 2002 se incrementó el valor considerablemente debido a los graves efectos del Huracán "Isidore" en la Península de Yucatán y del Huracán "Kenna" en la División Jalisco. Se
actualiza información real para los años 2010, 2011, 2012 y 2013 que incluye Area Central (LyFC) con eventos.
5/ Para 1995 no se medían los parámetros relacionados con estos indicadores. Para el caso de Incorformidades por cada 1000 usuarios, LFC establecía metas con un horizonte de tiempo
máximo de un año. En virtud de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el 11 de octubre de 2009, la información proporcionada por esa entidad dejó de recibirse desde agosto
de 2009.
6/ Las visitas permiten vigilar el cumplimiento de las condiciones contenidas en los permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía de la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica, de su Reglamento y de las Normas Oficiales Mexicanas en la materia.
p/ Para 2014 cifras estimadas a diciembre, con datos reales a junio.
FUENTE: Secretaría de Energía. Comisión Federal de Electricidad. Comisión Reguladora de Energía.
1/
2/
e/
1/
1/
1/
4/
2/ 3/
1/
7/
1/
2/
1/
2/
2/
3/
3/
3/
3/
3/
1/
3/
3/
3/
3/
5/
3/
4/
2/
2/
1/
1/
4/
4/
5/
3
3
7/
6/
8/
5/
3/
2/
3/
2/
3/
9/
9/
1/
2/
5/
1/
3/
4/
1/
7/
1/
2/
3/
3/
3/
3/
3/
1/
3/
3/
3/
2/
2/
1/
1/
4/
4/
5/
3
3
7/
6/
8/
5/
3/
2/
3/
2/
3/
9/
9/
1/
4/
3/
3/
7/
9/
1/
6/
7/
8/
p/
1/
3/
3/
3/
1/
3/
3/
3
6/
2/
3/
2/
3/
9/
9/
1/
1/
4/
7/
3/
3/
3/
2/
5/
6/
6/
3/
3/
3/
3/
5/
6/
3/
6/
4/
4/
2/
5/
5/
8/
7/
3/
3/
3/
2/
5/
6/
6/
3/
3/
3/
3/
5/
6/
3/
6/
4/
4/
2/
5/
5/
8/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
7/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
3/
3/
3/
3/
3/
1/
3/
3/
3/
3/
3/
3/
3/
3/
3/
1/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
p/
6/
5/
2/
3/
1|/
5/
1/